# Komunikace pro pěší, zpevněné plochy

# projektová dokumentace

LEDEN 2012

Úvodní údaje

Název stavby : 	Komunikace pro pěší, zpevněné plochy

Místo stavby : 	PARC. Č. 1299/1;1299/2;1299/4; 1289/1; 1289/2; ČESKÉ BUDĚJOVICE 2

Vlast. pozemku :  	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice; IČO 60076658

Datum : 		Leden 2012

- Počet vyhotovení : 	2x

- Stupeň : 		Studie

Investor:		Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice; IČO 60076658

- Zpracovatel:           	Ing.Barbora Sládková,

- Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č.a. 0101948

- Odborně způsobilá osoba podle

- § 11odst.1  zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně

- (číslo v katalogu: Z- OZO – 182/2009)

- adresa :                    	Družstevní 333, 382 32 Velešín

- telefon:              	775 608 675

- IČO :                         	72127091

a) Účel stavby:

Komunikace, která v místě prakticky slouží v nezpevněné podobě, bude zpevněna a tvarována tak, aby umožnila i další využití pozemku.

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Stávající stav:

Nezpevněná komunikace, v období dešťů je rozbahněná.

Navrhované úpravy:

Komunikace bude zpevněna do podoby mlatového chodníku. Chodník bude ohraničen obrubníky a vyspádován.

Chodník č.1

CHODNÍK Č.1 O DÉLCE 238 M ŠÍŘE 1,2 M; PODÉL CHODNÍKU JSOU NA OBOU STRANÁCH

UMÍSTĚNA MÍSTA PRO LAVIČKY, ROZŠÍŘENÍ O 1,2 M A DÉLCE 3 M; LAVIČKA MÁ DÉLKU 1,7 M

Chodník zpevňuje stávající vyšlapanou stezku. Je dále obohacen o 6x místo pro lavičku.

Chodník č.2

MLATOVÝ CHODNÍK Č.2 O DÉLCE 38 M ŠÍŘE 1,2 M A CHODNÍK O DÉLCE 35,5 M ŠÍŘE 1,2 M

3x KRUH PRO SEZENÍ O PLOŠE 10,18 M2, POLOMĚRU 1,8 M

Chodník tvoří komunikační spojení centrálních budov. Je rozšířen o 3x kruhový prostor pro lavičky.

Chodník č.3

MLATOVÝ CHODNÍK Č.1 O DÉLCE 85 M ŠÍŘE 1,4 M

Chodník slouží k napojení na vnější dopravní infrastrukturu.

c)  kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Zastavěná plocha objektu nová:                           545 m2

d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Bude odstraněn původní povrch sejmutím ornice. Budou vykopány linky pro osazení obrubníků. Podklad plochy chodníku bude zhutněn. Obrubníky budou osazeny do lože ze zavlhlé betonové směsi. Souběžně s osazováním se provede betonová opěrka. Na zhutěný povrch bude uložen štěrkový podsyp. Na něj po dalším zhutnění uložen posyp lomovými výsivkami.

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Neřeší se.

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Projekt splňuje v tomto stadiu známé podmínky na ochranu životního prostředí. Podmínky vychází z obecně závazných právních předpisů a norem. Užívání stavby nebude mít zhoršující vliv na kvalitu životního prostředí.

h) dopravní řešení

Neřeší se. Objekt je napojen na komunikace na parcelách v majetku investora.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Neřeší se.

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu

Veškeré stavební práce je nutné provést podle příslušných norem ČSN a  v souladu s níže uvedenými zákony a vyhláškami.

Pro stavbu smí být použity pouze výrobky, které splňují požadavky zaručené osvědčením o jakosti nebo dokladem o vlastnostech výrobků (zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády 163/2002 Sb. ze dne 6. března 2002 ve znění nařízení vlády č.312/2005, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a nařízení vlády 190/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované  CE ve znění pozdějších předpisů; dále pak nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a ktreým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS – vybrané části mají odloženou účinnost k 1.7.2013.)

Popis jednotlivých profesí je patrný z technických zpráv těchto profesí.

Upozornění: Při práci na stavbě je nutno dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zákresy podzemních zařízení (sítí ) neslouží jako vytyčovací výkres, před zahájením zem.prací investor zajistí jejich přesné vytyčení a označení dle platných předpisů.

Při realizaci stavby je nutné dodržet vyhl. č.268/2009 ze dne 12. srpna o technických požadavcích na stavby.

Vypracovala: ing. Barbora Sládková

OBSAH

- PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- SLEPÝ ROZPOČET

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

F1- SITUACE	CHODNÍK Č.1	 	1:2000

F2- SITUACE	CHODNÍK Č.2	 	1:500

F3- SITUACE	CHODNÍK Č.3	 	1:2000

F4- VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 		1:20