## PŘEHLED NÁKLADŮ
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
PŘEHLED NÁKLADŮ - DEMOLICE
SO 000 - DEMOLICE:
1, BOURÁNÍ STAV. OBJEKTU | 0
2, DEMOLICE PŘÍPOJKY ELEKTRO | 0
3, DEMOLICE TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKY | 0
4, DEMOLICE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY | 0
5, DEMOLICE PŘÍPOJKY - TELEFÓNICA | 0
6, DEMOLICE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY | 0
7, DEMOLICE PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY | 0
8, DEMONTÁŽ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE | 0
SO 000 - CELKEM | 0
SO 752 - PŘÍPOJKA - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: | 0
CELKEM | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVACÍ NÁKLADY
- oplocení včetně vjezdů
- pilíř elektro vč. napájecího kabelu
- panelová provizorní vozovka o výměře 728 m2
- skrývka ornice
- zařízení staveniště - buňka, WC mobilní
VRN - CELKEM
CELKEM | 0
DPH 20% | 0
CELKEM VČ. DPH | 0

## rekapitulace-STAVEBNÍ
REKAPITULACE NÁKLADŮ
objekt: SO 000 - DEMOLICE |  | díl: Stavební část
DODÁVKA:
MONTÁŽ:
CELKEM D + M: | 0
DPH 20% z | 0 | 0
DPH CELKEM |  | 0
Cena celkem vč.DPH |  | 0

## Krycí list-STAVEBNÍ
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | P-09-054-100
| Název objektu |  |  | SO 000 - DEMOLICE | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | XXXX SO 770
| Název části |  |  | stavební část | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
Revize dne 12.5.2011
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace2-STAVEBNÍ
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
Objekt: | SO 000 - DEMOLICE
Část: | stavební část
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | Revize dne 12.5.2011
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 12.59 | 2818.65
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 12.59 | 2818.65
| Celkem | 0 | 12.59 | 2818.65

## Rozpocet-STAVEBNÍ
ROZPOČET
Stavba: |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
Objekt: |  | SO 000 - DEMOLICE
Část: |  | stavební část
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | Revize dne 12.5.2011
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 12.59 |  | 2818.65 |  |  | 0
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 12.59 |  | 2818.65 |  |  | 1
1 | K | 006 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m | t | 2818.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | 006 | 979083191 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m | t | 25367.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | 006 | 979093111 | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění | t | 2818.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | 006 | 979093211 | Skládkovné | t | 2818.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | 006 | 981011311 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním | m3 | 18791 |  | 0 | 0.00067 | 12.59 | 0.15 | 2818.65 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 12.59 |  | 2818.65

## rekapitulace-ELEKTRO
REKAPITULACE NÁKLADŮ
objekt: SO 000 - DEMOLICE |  | díl: Demolice přípojky elektro
DODÁVKA:
MONTÁŽ:
CELKEM D + M: | 0
DPH 20% z | 0 | 0
DPH CELKEM |  | 0
Cena celkem vč.DPH |  | 0

## Krycí list-ELEKTRO
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
| Název objektu |  |  | SO 000 - DEMOLICE | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | XXX
| Název části |  |  | Demolice přípojky elektro | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
25.10.2010
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace2-ELEKTRO
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
Objekt: | SO 000 - DEMOLICE
Část: | Demolice přípojky elektro
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 26.10.2010
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 37.53
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
469 | Stavební práce při elektromontážích | 0 | 0 | 37.53
| Celkem | 0 | 0 | 37.53

## Rozpocet-ELEKTRO
ROZPOČET
Stavba: |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
Objekt: |  | SO 000 - DEMOLICE
Část: |  | Demolice přípojky elektro
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 26.10.2010
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 37.53 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 64.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | 001 | 174101103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním | m3 | 64.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 469 | Stavební práce při elektromontážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 37.53 |  |  | 1
3 | K | 469 | 113000001 | Demontáž kabelu vč. odvozu + uložení | m | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 37.53 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 37.53

## rekapitulace-TEPLOVOD
REKAPITULACE NÁKLADŮ
objekt: SO 000 - DEMOLICE |  | díl: Demolice teplovodní přípojky
DODÁVKA:
MONTÁŽ:
CELKEM D + M: | 0
DPH 20% z | 0 | 0
DPH CELKEM |  | 0
Cena celkem vč.DPH |  | 0

## Rozpocet-TEPLOVOD
Kód cen. | Číslo položky | Popis položky | Měr. jedn. | Množství položky | Ceny v Kč |  |  |  | Hmotnost celkem [t] | DPH [%]
[5 empty] | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem
DEMOLICE | 1. | Uzavření a vypuštění nutné části areálového teplovodu | 1kpl | 1 |  | 5000 |  | 0 |  | 20
DEMOLICE | 2. | Výkop pro odkrytí potrubí v rozsahu 2,0mx2,0mx2,0m | m3 | 8 |  | 5000 |  | 0 |  | 20
DEMOLICE | 3. | Zaslepení potrubí DN125 | 1kpl | 1 |  | 2000 |  | 0 |  | 20
DEMOLICE | 4. | Provedení zkratu DN 25 včetně V25/16 | 1kpl | 1 |  | 5000 |  | 0 |  | 20
DEMOLICE | 5. | Tlaková zkouška teplovodu | 1kpl | 1 |  | 10000 |  | 0 |  | 20
DEMOLICE | 7. | Demolice potrubí DN v zemi | m | 10 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 20
DEMOLICE | 8. | Zakrytí výkopu | m3 | 8 |  | 0 | 15000 | 0 |  | 20
DEMOLICE | 9. | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 | 15000 | 0 |  | 20
CELKEM | [7 empty] | 0

## rekapitulace-VODA
REKAPITULACE NÁKLADŮ
objekt: SO 000 - DEMOLICE |  | díl: Demolice vodovodní přípojky
DODÁVKA:
MONTÁŽ:
CELKEM D + M: | 0
DPH 20% z | 0 | 0
DPH CELKEM |  | 0
Cena celkem vč.DPH |  | 0

## Krycí list-VODA
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
| Název objektu |  |  | SO 000 - DEMOLICE | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | XXXXX
| Název části |  |  | Demolice vodovodní přípojky | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
25.10.2010
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace2-VODA
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
Objekt: | SO 000 - DEMOLICE
Část: | Demolice vodovodní přípojky
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 26.10.2010
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0.69729 | 0.693
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0.69729 | 0.693
PSV | Práce a dodávky PSV | 0
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0
| Celkem | 0 | 0.00184 | 0

## Rozpocet-VODA
ROZPOČET
Stavba: |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
Objekt: |  | SO 000 - DEMOLICE
Část: |  | Demolice vodovodní přípojky
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 26.10.2010
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0.69729 |  | 0.693 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 15.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | 001 | 174101103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním | m3 | 15.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0.69729 |  | 0.693 |  |  | 1
3 | K | 013 | 969011141 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 | m | 11 |  | 0 | 0.00039 | 0.00429 | 0.063 | 0.693 | 20 | 4 | 2
4 | K | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 9.702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | 013 | 979098213 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.693 |  | 0 | 1 | 0.693 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.00184 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.00184 |  | 0 |  |  | 1
7 | K | 722 | 722100911 | Zazátkování hrdla potrubí vodovodního | kus | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0.69913 |  | 0.693

## rekapitulace-TELEFONICA
REKAPITULACE NÁKLADŮ
objekt: SO 000 - DEMOLICE |  | díl: Demolice přípojky - Telefónica
DODÁVKA:
MONTÁŽ:
CELKEM D + M: | 0
DPH 20% z | 0 | 0
DPH CELKEM |  | 0
Cena celkem vč.DPH |  | 0

## Krycí list-TELEFONICA
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
| Název objektu |  |  | SO 000 - DEMOLICE | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | XXXXX
| Název části |  |  | Demolice - Telefónica | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
25.10.2010
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace2-TELEFONICA
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
Objekt: | SO 000 - DEMOLICE
Část: | Demolice - Telefónica
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 26.10.2010
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 3.336
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
469 | Stavební práce při elektromontážích | 0 | 0 | 3.336
| Celkem | 0 | 0 | 3.336

## Rozpocet-TELEFONICA
ROZPOČET
Stavba: |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
Objekt: |  | SO 000 - DEMOLICE
Část: |  | Demolice - Telefónica
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 26.10.2010
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.336 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 5.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | 001 | 174101103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním | m3 | 5.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 469 | Stavební práce při elektromontážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.336 |  |  | 1
3 | K | 469 | 113000001 | Demontáž kabelu vč. odvozu + uložení | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 3.336 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.336

## rekapitulace-KANALIZACE
REKAPITULACE NÁKLADŮ
objekt: SO 000 - DEMOLICE |  | díl: Demolice kanalizační přípojky
DODÁVKA:
MONTÁŽ:
CELKEM D + M: | 0
DPH 20% z | 0 | 0
DPH CELKEM |  | 0
Cena celkem vč.DPH |  | 0

## Krycí list-KANALIZACE
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
| Název objektu |  |  | SO 000 - DEMOLICE | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | XXXXXXX
| Název části |  |  | Demolice kanalizační přípojky | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
25.10.2010
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace2-KANALIZACE
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
Objekt: | SO 000 - DEMOLICE
Část: | Demolice kanalizační přípojky
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 26.10.2010
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 3.5568 | 3.534
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 3.5568 | 3.534
PSV | Práce a dodávky PSV | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0
| Celkem | 0 | 0.00184 | 0

## Rozpocet-KANALIZACE
ROZPOČET
Stavba: |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
Objekt: |  | SO 000 - DEMOLICE
Část: |  | Demolice kanalizační přípojky
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 26.10.2010
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 3.5568 |  | 3.534 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 68.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | 001 | 174101103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním | m3 | 68.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 3.5568 |  | 3.534 |  |  | 1
3 | K | 013 | 969021131 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 | m | 38 |  | 0 | 0.0006 | 0.0228 | 0.093 | 3.534 | 20 | 4 | 2
4 | K | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3.534 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 49.476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | 013 | 979098213 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) | t | 3.534 |  | 0 | 1 | 3.534 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.00184 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.00184 |  | 0 |  |  | 1
7 | K | 721 | 721100911 | Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního | kus | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 3.5586 |  | 3.534

## rekapitulace-PLYN
REKAPITULACE NÁKLADŮ
objekt: SO 000 - DEMOLICE |  | díl: Demolice plynovodní přípojky
DODÁVKA:
MONTÁŽ:
CELKEM D + M: | 0
DPH 20% z | 0 | 0
DPH CELKEM |  | 0
Cena celkem vč.DPH |  | 0

## Krycí list-PLYN
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
| Název objektu |  |  | SO 000 - DEMOLICE | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | XXXXXXXX
| Název části |  |  | Demolice plynovodní přípojky | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
25.10.2010
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 20 | %
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace2-PLYN
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
Objekt: | SO 000 - DEMOLICE
Část: | Demolice plynovodní přípojky
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 26.10.2010
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1.7749 | 1.764
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 1.7749 | 1.764
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0.00368 | 0
723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 0 | 0.00368 | 0
| Celkem | 0 | #REF! | #REF!

## Rozpocet-PLYN
ROZPOČET
Stavba: |  | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČB,BRANIŠOVSKÁ 1645-31a
Objekt: |  | SO 000 - DEMOLICE
Část: |  | Demolice plynovodní přípojky
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 26.10.2010
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 1.7749 |  | 1.764 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 40.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | 001 | 174101103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním | m3 | 40.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 1.7749 |  | 1.764 |  |  | 1
3 | K | 013 | 969011141 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 | m | 28 |  | 0 | 0.00039 | 0.01092 | 0.063 | 1.764 | 20 | 4 | 2
4 | K | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.764 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 24.696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | 013 | 979098213 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) | t | 1.764 |  | 0 | 1 | 1.764 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.00368 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0.00368 |  | 0 |  |  | 1
7 | K | 723 | 723260801 | Demontáž plynoměru | hod. | 2 |  | 0 | 0.00184 | 0.00368 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
8 | K | 723 | 723260802 | Odpojení plynovodu (odborný odhad fy E.ON Servisní s.r.o.) | soubor | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 1.7786 |  | 1.764

## rekapitulace-DEM. VS
REKAPITULACE NÁKLADŮ
objekt: SO 000 - DEMOLICE |  | díl: Demontáž výměníkové stanice
DODÁVKA:
MONTÁŽ:
CELKEM D + M: | 0
DPH 20% z | 0 | 0
DPH CELKEM |  | 0
Cena celkem vč.DPH |  | 0

## Výkaz výměr-DEM. VS
Poř. Číslo | Číslo položky dle ceníku | Popis položky | Měr. jedn. | Množství položky | Ceny v Kč |  |  | DPH [%]
[5 empty] | Jednotková cena | Montáž | Dodávka
1. |  | Demontáž výměníkové stanice vč. odvozu a uskladnění - Odborná a šetrná demontáž vybraného stávajícího zařízení ve VS za účelem dalšího použití | soubor | 1 |  | 0 |  | 20
|  | CELKEM |  |  |  | 0 | 0

## titulní list-752
REKAPITULACE NÁKLADŮ
JIHOČESKÁ UNIVERSITA V ČB, BRANIŠOVSKÁ 1645/31a, Č. BUDĚJOVICE
SO752- část 1 | Elektrická přípojka nn - zařízení staveniště
DODÁVKA: |  | 0
MONTÁŽ: |  | 0
DEMONTÁŽ |  | 0
CELKEM D + M: |  | 0
DPH 19% z | 0 | 0
DPH CELKEM |  | 0

## 752
JIHOČESKÁ UNIVERSITA V ČB, BRANIŠOVSKÁ 1645/31a, Č. BUDĚJOVICE
ROZVOJ VÝZKUMNÝCH A VÝUKOVÝCH KAPACIT PRO PŘÍRODOVĚDECKÉ A TECHNICKÉ OBORY ZF, FROV JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
|  | Název položky | Číslo standardu | Výměra |  | Cena |  | Celková cena | cena
Poř.č. |  | Specifikace |  | Počet | Měr. jed. | Dodávka | Montáž |  | montáže
Projektant upozorňuje, že realizace elektrotechnických zařízení musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 73/2010 sb. s ohledem na přílohu č.1 . Uvedení do provozu a vydání revizních zpráv musí být v souladu s pokyny a předpisy TIČR. Zároveň musí být (v souladu s ustanovením 44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb.,) v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V této dokumentaci příkladně uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.
1 | 210 90-1195 | Kabel 1-AYKY 3x150+70 | 1.2 | 50 | m |  |  | 0 | 0
2 | 210 90-1075 | Ukončení kabelu 1-AYKY 3x150+70 vč. kabelové koncovky | - | 8 | ks |  |  | 0 | 0
3 | 46001-0011 | Vytýčení kabelové trasy | - | 0.05 | km |  |  | 0 | 0
4 | 460 03-0001 | Sejmutí drnu | - | 4.5 | m³ |  |  | 0 | 0
5 | 460 03-0141 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace |  | 2.4 | m² |  |  | 0 | 0
6 | 460 20-0263 | Kabelový výkop ve volném terénu 80x50 v zemině tř.3 | - | 46 | m |  |  | 0 | 0
7 | 460 20-0573 | Kabelový výkop pro chráničky 120x60 v zemině tř.3 | - | 4 | m |  |  | 0 | 0
8 | 460 42-1011 | Pískové lože | - | 35 | m |  |  | 0 | 0
9 | 460 42-1181 | Zákryt fólií ( terén) | - | 35 | m |  |  | 0 | 0
10 | 210 01-0125 | Plastová trubka HDPE pr.110mm | 1.4 | 90 | m |  |  | 0 | 0
11 | 460 51-0074 | Kabelový prostup HDPE 110 přes zdivo | 1.3 | 6 | ks |  |  | 0 | 0
12 | 460 51-0075 | zřízení podkladní vrstvy pro chráničky a obetonování | - | 4 | m |  |  | 0 | 0
13 | 460 42-1025 | Zakrytí kabelu betonovými deskami | - | 35 | m |  |  | 0 | 0
14 | 460 56-0263 | Zához kabelové rýhy 80x50 v zemině tř.3 | - | 46 | m |  |  | 0 | 0
15 | 460 56-0573 | Zához kabelové rýhy 120x60 v zemině tř.3 | - | 4 | m |  |  | 0 | 0
16 | 460 62-0003 | Položení drnu | - | 23 | m² |  |  | 0 | 0
17 | HZS | Ostatní práce
|  | Blíže nespecifikované práce(zabezpečení el. energie, pomocné práce při přepojení kabelu apd. |  | 8 | hod |  |  | 0 | 0
18 | HZS | Vypracování revize vč. revizní zprávy | - | 8 | hod |  |  | 0 | 0
19 | HZS | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby v souřadnicích | - | 8 | hod |  |  | 0 | 0
20 |  | CELKEM | [5 empty] | 0
21 |  | demontáž stávajících kabelů (odpojení) ve stávající trafostanici TS |  | 15 | % | 0 |  | 0
22 |  | cena montáže | [6 empty] | 0
23 |  | Dodávka | [5 empty] | 0

## 752- Standardy
JIHOČESKÁ UNIVERSITA V ČB, BRANIŠOVSKÁ 1645/31a, Č. BUDĚJOVICE
ROZVOJ VÝZKUMNÝCH A VÝUKOVÝCH KAPACIT PRO PŘÍRODOVĚDECKÉ A TECHNICKÉ OBORY ZF, FROV JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Popis standardu
OBECNÝ POPIS PRVKŮ URČUJÍCÍ STANDARD VÝROBKŮ.
Zařízení musí splňovat v ČR platné zákony, normy, prohlášení o shodě a veškeré návody a dokumentace bude v českém jazyce. Ucpávky dodány včetně kompletní montáže, spojovacích prvků.
Hlavní charakteristika
1,3 | Utěsnění chráničky u vstupů do objektů proti pronikající vlhkosti
1.4 | Chráničky kabelů z vysokohustotního polyetylenu s vysokou odolností proti vlivům okolního prostředí.