|  |
| --- |
| **Dotazy - Odpovědi**  |

**Předmět (název) veřejné zakázky :„**Dodávka drobného laboratorního skla**“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo dotazu | Dotazy | Odpovědi |
| **1.** | Upřesnění 2 položek :položka 7            Zkumavka s kulatým dnem (vyhnutý okraj), d 16 mm, 1150 mm (na pH)              prosím o upřesnění délky zkumavkypoložka 8            Zkumavka s kulatým dnem (vyhnutý okraj), d 24 mm, 1160 mm (NH4)                  prosím o upřesnění délky zkumavky | Omlouváme se za chybu ve specifikaci nabídky a posíláme opravenou verzi: položka 7  Zkumavka s kulatým dnem (vyhnutý okraj), d 16 mm, 150 mm (na pH)    položka 8  Zkumavka s kulatým dnem (vyhnutý okraj), d 24 mm, 160 mm (NH4)     |

Dne: 11.7.2011

Pavlína Nováková