Příloha č. 2

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

- pro veřejnou zakázku:

„Dodávka drobného laboratorního skla“

| Název a specifikace | Počet ks | Předpokládaná cena za 1 ks bez DPH | Nabízená cena za 1 ks bez DPH | Celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nízká kádinka s výlevkou, objem 50 ml (posuzování zooplanktonu), d 42 mm, h 60 mm | 50 ks | 75 |  |  |
| Nízká kádinka s výlevkou, objem 100 ml | 100 ks | 28 |  |  |
| Nízká kádinka s výlevkou, objem 150 ml | 100 ks | 28 |  |  |
| Baňka podle Erlenmeyera, širokohrdlá (titrace KNK, ZNK), objem 200 ml, d1/2=79/50, h 131 | 40 ks | 88 |  |  |
| Miska Petriho dvoudílná (kvalita, kvantita zooplanktonu, bentosu) | 40 ks | 16 |  |  |
| Nálevka univerzální (d1 100 mm, d2 12 mm, délka 100 mm) | 30ks | 101 |  |  |
| Zkumavka s kulatým dnem (vyhnutý okraj), d 16 mm, 1150 mm (na pH) | 50 ks | 13 |  |  |
| Zkumavka s kulatým dnem (vyhnutý okraj), d 24 mm, 1160 mm (NH4) | 50 ks | 20 |  |  |
| Miska třecí drsná s tloučkem skleněná nebo porcelánová (roztírání hypofýs), d1 120 mm, d2 700, h 90 mm | 10ks | 515 |  |  |
| Exsikátor s plastikovým hmatníkem + porcelánovou vložkou (uchování hypofýz), Označení E 200, d1 269 mm, d2 190 mm | 2 ks | 1278 |  |  |
| Láhev kyslíková se šikmou zátkou 100-150 ml , SJ 14/15 mm | 30ks | 151 |  |  |
| Odměrná baňka se zábrusem a plastovou zátkou (příprava roztoků) , 250 ml, SJ mm 14/23 | 5 ks | 200 |  |  |
| Odměrná baňka se zábrusem a plastovou zátkou (příprava roztoků), 500 ml, SJ mm 19/26 | 5 ks | 250 |  |  |
| Odměrná baňka se zábrusem a plastovou zátkou (příprava roztoků), 1000 ml SJ mm 24/29 | 15ks | 350 |  |  |
| Odměrná baňka se skleněnou zátkou, 50 ml | 20 ks | 275 |  |  |
| Odměrný válec vysoký, třída B, hnědý potisk (KNK, ZNK, kyslík), objem 100 ml, stupnice 1 ml | 20 ks | 81 |  |  |
| Odměrný válec vysoký, třída B, hnědý potisk (KNK, ZNK, kyslík), objem 500 ml, stupnice 5 ml | 10 ks | 194 |  |  |
| Pipety dělené, třída A s bezpečnostní baničkou (CHSKMn) 10 ml | 20 ks | 75 |  |  |
| Pipety dělené, třída B, 10 ml | 20 ks | 30 |  |  |
| Pipety dělené, třída B, 25 ml | 10 ks | 97 |  |  |
| Pipety dělené, 5 ml | 20 ks | 26 |  |  |
| Pipety nedělené, 20 ml | 10 ks | 75 |  |  |
| Byrety automatické podle Peleta s vypouštěcím skleněným kohoutem, tř. B, (ZNK,KNK, kyslík), 10 ml | 13 ks | 885 |  |  |
| Byrety automatické podle Peleta s vypouštěcím skleněným kohoutem, tř. B, (ZNK,KNK, kyslík), 25 ml (CHSKMn) | 15 ks | 885 |  |  |
| Láhev zásobní k byretě dle Peleta | 20 ks | 100 |  |  |
| Teploměry tyčinkové s náplní Hg, rozsah měření -10 až +50oC, dělení 1 st. Délka 200 mm | 30 ks | 185 |  |  |
| Láhev skleněná se závitem, 2 l | 4 ks | 250 |  |  |
| Teploměr 0+ 50/0.1C,Hg | 10ks | 415 |  |  |
| Lahvička indikátorová čirá, 50 ml | 20ks | 103 |  |  |
| Tyčinka skleněná s otaveným okrajem | 25ks | 8 |  |  |
| Miska krystalizační s výlevkou 900ml, 175DIN | 20 ks | 183 |  |  |
| Miska krystalizační s výlevkou 2000ml, 175DIN | 18 ks | 265 |  |  |
| Nálevka univerzální 75 mm | 5 ks | 79 |  |  |

- V……………………. dne ……………………..

……………..…………………………

Razítko a podpis uchazeče či osoby oprávněné jednat jménem za uchazeče