## 0361
Specifikace předmětů plnění pro projekt
Název projektu: |  | Molekularizace biologických oborů PřF JU, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0364
Jedná se o nákup drobného hmotného majektu s maximální cenou 40 000 Kč včetně DPH za 1 kus.
Předpokládaná celková hodnota za část 1, 2 (v Kč bez DPH) |  |  |  |  | 269700
Část VZ č. 1:
Pořadí položky | Název | Specifikace | Počet kusů | Cena Kč bez DPH | CPV kódy
1 | Blue Light transiluminátor | rozsah vlnových délek modrého světla 420-500nm, emise nad 520nm, možnost použití v kombinaci se SybrGreen, možnost vyřezávání proužků z gelu, nevyzařuje škodlivé UV záření | 1 |  | 31527260-6 Osvětlovací systémy
2 | PCR box | vestavěné UV trubice, pojízdný stolek, vestavěné bílé světlo, rozměr max 650x550 (šířkaxhloubka) | 1 |  | 44423720-4 Vymezovací boxy
3 | 8-kanálová pipeta | mechanické nastavení objemu od 2-20ul, kompatibilní s běžně dodávanými špičkami | 2 |  | 38437000-7 laboratorní pipety a příslušenství
4 | Minicentrifuga | Rychlost otáček: 5 500 RPM/2 000 g, COMBI rotor zvládne zkumavky i stripy najednou, Kapacita: 12×1,5 ml/2,0 ml zkumavky; 32×0,2 ml PCR zkumavky; 4×PCR stripy (8×0,2 ml), Rozměry: 14×20×11,2 cm, kompaktní, nízkoprofilový design | 2 |  | 42931100-2 Laboratorní odstředivky a příslušenství
5 | Stolní centrifuga pro sedimentaci buněk a bakterií s rotorem na 96 jamkové destičky | Počet otáček v minimálním rozsahu - 1000 až 3000 RPM, Uzamykatelné víko, Kovový vnitřek centrifugy, Možnost jednoduchého nastavení rychlosti a doby stáčení, Systém plynulého startu a ukončení stáčení, Hmotnost do 30 kg, Možnost použít vyměnitelné rotory na zkumavky o objemu 10ml, 50ml a 96-ti jamkové destičky, Součástí dodávky je i rotor na 96-ti jamkové destičky obvyklého formátu | 1 |  | 42931100-2 Laboratorní odstředivky a příslušenství
6 | Malý laboratorní autokláv | Parní sterilizátor s horizontálním plněním, objem komory 16-25 litrů, možnost sterilizace kapalin, teplota >121 °C |  |  | 33191110-9 Autoklávy
7 | Automatický dispenzor | Plně elektronická dávkovací pipeta, kompatibilita s pipetovacími nástavci Eppendorf Combitips Advanced, včetně dobíjecího stojánku |  |  | 38437100-8 Pipety
8 | Magnetický separátor | Magnetický stojánek pro 96-jamkovou destičku s prstencovými magnety pro separaci na kuličkách Agencourt AMPure XP (Beckman Coulter), magnety dostatečně silné pro purifikaci XP kitem |  |  | 38436400-4 Magnetické třepačky
Celkem |  |  |  | 0
Část VZ č. 2:
1 | Fluorimetr | Fluorimetr pro kvantifikaci DNA, RNA a proteinů v malém objemu měřeného vzorku, detekční limit pro přesnou kvantifikaci DNA - 10 pg/μl, napájení pomocí adaptéru | 1 |  | 38433000-9 spektrometry
2 | Rychlá elektroforéza na precastové gely | sada na rychlou horizontální agarózovou elektroforézu s real-time transiluminátorem a precastovými gely, včetně příslušenství pro separaci z gelu, run time 2-35 min, možnost separace DNA fragmentů odpipetováním z jamek (bez gelové extrakce a nutnosti dodatečné purifkace) | 1 |  | 31700000-3 Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení
Celkem |  |  |  | 0