## část 3
Část 3 - Ústřední vytápění, rozvod plynu
| Ústřední vytápění |  | Kč bez DPH
materiál | typ | počet | cena/m.j. | cena celkem
desková otopná tělesa CosmoNova | 10 K /6080 | 1 ks
desková otopná tělesa CosmoNova | 22 K / 9050 | 1 ks
desková otopná tělesa CosmoNova | 11 K /6112 | 1 ks
desková otopná tělesa CosmoNova | 21 K-S/9040 | 1 ks
desková otopná tělesa CosmoNova | 22 / 6140 | 2 ks
desková otopná tělesa CosmoNova | 22 /6160 | 2 ks
desková otopná tělesa CosmoNova | 22/6180 | 1 ks
trubkové otopné těleso | KDO22 450/1640E1 05 | 1 ks
trubkové otopné těleso | KDO22 600/1850 E1 05 | 1 ks
trubkové otopné těleso | KDO22 750/1850 E1 05 | 1 ks
potrubí z měděných trubek | ø 15 x 1 mm (včetně izolace) | 80 m
potrubí z měděných trubek | ø 18 x1 mm (včetně izolace) | 11 m
potrubí z měděných trubek | ø 22 x1 mm (včetně izolace) | 22 m
radiátorový ventil Danfoss DN 10 |  | 2 ks
radiátorové šroubení DN 10 |  | 2 ks
kulový kohout závitový DN 20 |  | 3 ks
filtr závitový DN 20 |  | 1 ks
vypouštěcí kohout DN 10 |  | 3 ks
Rozvod plynu
materiál | typ | počet | cena/m.j. | cena celkem
kondenzační plynový kotel JUNKERS | CerapurSmart ZSB 14-3 C, výkon 3,7-14 kW | 1 ks
zásobník teplé vody JUNKERS | ST 120 | 1 ks
ekvitermní regulace FW 100 |  | 1 ks
regulátor teploty |  | 1 ks
plyn. potrubí PE ø32 mm |  | 55 m
ochranná žlutá fólie |  | 52 m
ocelové potrubí DN 15 |  | 12 m
ocelové potrubí DN 25 |  | 6 m
kulový kohout plynový DN 15 |  | 2 ks
kulový kohout plynový DN 25 |  | 1 ks
plynová hadice 1 m (připojení sporáku) |  | 1 ks
Nabídková cena celkem