## List1
| VZDUCHOTECHNIKA | JU-pavilon tělovýchovy-výpočet
č.pozice | název, popis položky | množství | MJ | jed.cena dodávky | jed.cena montáže | celkem dodávka | celkem montáž | celková cena
Zařízení č.1-Větrání gymnastické tělocvičny
1.01 | VZT jednotka Janka SENATOR 25 KLM 08 | 1 | kpl
1.02 | Regulační klapka 560x560 ruční | 1 | ks
1.03 | Regulační klapka 710x400 ruční | 1 | ks
1.04 | Vložka tlumiče hluku 100x495,L=1000 | 30 | ks
1.05 | Protidešťová žaluzie 1000x630 se sítem | 2 | ks
1.06 | Čtyřhranné potrubí sk.I rovné | 46 | m2
| Čtyřhranné potrubí sk.I tvarové | 100 | m2
Zařízení č.2-Větrání a teplovzd. vytápění velké tělocvičny
2.01 | VZT jednotka Janka SENATOR 50 KLMV 12 | 1 | kpl
Přívod:
2.02 | Sací kus 1000x1000 šikmý s mřížkou | 1 | ks
2.03 | Vložka tlumiče hluku 100x995,L=1000 | 6 | ks
2.04 | Vložka tlumiče hluku 200x995,L=1000 | 12 | ks
2.05 | Regulační klapka 1000x630 ruční | 1 | ks
2.06 | Požární klapka PKTM 90/CZ 1000x630 TPM 018/01.11 s rámem | 1 | kpl
2.07 | Kruhová příruba PR 400 dle PN 12 0517 | 24 | ks
2.08 | Kruhová příruba PR 250 dle PN 12 0517 | 26 | ks
2.09 | Perforovaný plech mezi příruby PR 400,perforace 20% | 12 | ks
2.10 | Perforovaný plech mezi příruby PR 250,perforace 20% | 13 | ks
2.11 | Dýza s dalekým dosahem DDM II 400/N TPM 072/08 | 12 | ks
2.12 | Dýza s dalekým dosahem DDM II 250/N TPM 072/08 | 13 | ks
2.13 | Vyúsť VVM 600/C/V/P/48/R TPM 001/96 | 6 | kpl
2.14 | Ohebná tep. izol. hadice průměru 250mm | 18 | m
2.15 | Potrubí spiro DN 250 včetně tvarovek | 20 | m
| Potrubí spiro DN 400 včetně tvarovek | 12 | m
| Potrubí spiro DN 630 včetně tvarovek | 35 | m
2.16 | Čtyřhranné potrubí sk.I rovné | 20 | m2
| Čtyřhranné potrubí sk.I tvarové | 70 | m2
strana 1
| VZDUCHOTECHNIKA | JU-pavilon tělovýchovy-výpočet
č.pozice | název, popis položky | množství | MJ | jed.cena dodávky | jed.cena montáže | celkem dodávka | celkem montáž | celková cena
Odvod:
2.20 | Anemostat ALCM 600/-/Z/- TPM 003/97 | 6 | kpl
2.21 | Regulační klapka 500x500 ruční | 2 | ks
2.22 | Regulační klapka 800x630 ruční | 1 | ks
2.23 | Regulační klapka 500x450 ruční | 1 | ks
2.24 | Čtyřhranná mřížka 800x800 tahokov | 1 | ks
2.25 | Požární klapka PKTM 90/CZ 800x630 TPM 018/01.11 s rámem | 1 | kpl
2.26 | Požární klapka PKTM 90/CZ 500x500 TPM 018/01.11 | 1 | ks
2.27 | Vložka tlumiče hluku 100x995,L=1000 | 30 | ks
2.28 | Výfukový kus 1250x1000 šikmý s mřížkou | 1 | ks
2.29 | Ohebná tep.izol.hadice průměru 355mm | 24 | ks
2.30 | Čtyřhranné potrubí sk.I rovné | 85 | m2
| Čtyřhranné potrubí sk.I tvarové | 100 | m2
Zařízení č.3 - Větrání šaten a sprch studentů v 1.NP
3.01 | Ventilátor | 4 | kpl
3.02. | Tlumič hluku Æ200 ( L=900mm) | 12 | ks
3.03 | Protidešťová žaluzie hliníková 315x315 mm | 4 | ks
3.04 | Talířový ventil odvodní KK-200 | 18 | kpl
3.05 | Talířový ventil odvodní KK-125 | 1 | kpl
3.06 | Stěnová mřížka SMU 20, 400x200 , TPJ 48-12-80 | 18 | ks
3.07 | Stěnová mřížka SMU 20, 600x600 , TPJ 48-12-80 | 4 | ks
3.08. | Ohebné potrubí Ø200mm | 14 | m
3.09. | Ohebné potrubí Ø127mm | 2 | m
| Ohebné potrubí Ø203mm | 36 | m
3.10. | Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø125mm | 3 | m
| Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø200 mm | 40 | m
3.11 | Čtyřhranné potrubí skup.I z ocelového pozink. Plechu - rovné | 2 | m2
| Čtyřhranné potrubí skup.I z ocelového pozink. Plechu - tvarové | 2 | m2
Zařízení č.4 - Větrání šaten a sprch pedagogů v 1.NP
4.01. | Ventilátor | 2 | kpl
4.02 | Tlumič hluku 160 ( L=600mm) | 4 | ks
4.03 | Žaluziová klapka samotížná 160 | 2 | ks
4.04 | Talířový ventil odvodní KK-125 | 9 | kpl
4.05 | Stěnová mřížka SMU 20, 400x200 , TPJ 48-12-80 | 6 | ks
4.06 | Ohebné potrubíØ140mm | 4 | m
4.07 | Ohebné potrubíØ127mm | 14 | m
4.08 | Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø 125mm | 8 | m
| Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø 140 mm | 8 | m
| Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø 160 mm | 12 | m
Zařízení č.5 - Větrání místností sociálních zařízení vedle šaten pedagogů v 1.NP
5.01 | Ventilátor | 2 | kpl
5.02 | Tlumič hluku Æ160 ( L=600mm) | 4 | ks
5.03 | Žaluziová klapka samotížná Æ200 | 2 | ks
5.04 | Talířový ventil odvodní KK-100 | 12 | kpl
5.05 | Stěnová mřížka SMU 20, 400x200 , TPJ 48-12-80 | 8 | ks
5.06 | Ohebné potrubí Ø160mm | 4 | m
5.07 | Ohebné potrubí Ø102mm | 18 | m
5.08 | Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø 100 mm | 10 | m
| Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø 125 mm | 8 | m
| Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø 160 mm | 14 | m
| Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø 200mm | 1 | m
Zařízení č.6 - Větrání místností sociálních zařízení u ošetřovny v 1.NP
6.01 | Ventilátor | 1 | kpl
6.02. | Tlumič hluku Æ160 ( L=600mm) | 2 | ks
6.03 | Talířový ventil odvodní KK-100 | 4 | kpl
6.04 | Výfuková hlavice VHO160 | 1 | ks
6.05 | Ohebné potrubíØ127mm | 6 | m
6.06 | Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø 125 | 3 | m
| Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø 160 | 10 | m
6.07 | Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu skup.I - tvarové | 3 | m2
Zařízení č.7 - Větrání místností sociálních zařízení vedle hlavního vchodu v 1.NP
7.01 | Ventilátor | 1 | kpl
7.02 | Talířový ventil odvodní KK-125 | 2 | kpl
7.03 | Žaluziová klapka samotížná 160 | 1 | ks
7.04 | Ohebné potrubíØ127mm | 4 | m
7.05 | Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø 125 | 12 | m
Zařízení č.8 - Větrání místností sociálních zařízení bytu správce v 1.NP, odvod kuch.
digestoří, sklady cvičebních pomůcek
8.01 | Ventilátor | 1 | kpl
8.02 | Tlumič hluku Æ125 ( L=600mm) | 1 | ks
8.03 | Talířový ventil odvodní KK-125 | 3 | kpl
8.04 | Kuchyňská digestoř s vlastním odvodním ventilátorem | 1 | kpl
8.05 | Žaluziová klapka samotížná Æ125 | 1 | ks
8.06 | Výfuková hlavice VHO 125 | 1 | ks
8.07 | Stěnová mřížka SMU 20, 300x150 , TPJ 48-12-80 | 2 | ks
8.08 | Stěnová mřížka SMU 20, 400x200 , TPJ 48-12-80 | 8 | ks
8.09 | Ohebné potrubíØ127mm | 6 | m
8.10 | Ohebné potrubíØ125mm | 5 | m
8.11 | Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø125mm | 16 | m
| Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø160mm | 1 | m
Zařízení č.9 - Větrání chodby ve 2.NP
9.01 | Ventilátor | 1 | kpl
9.02. | Tlumič hluku Æ200 ( L=900mm) | 2 | ks
9.03 | Talířový ventil odvodní KK-125 | 10 | kpl
9.04. | Výfuková hlavice VHO Æ225mm | 1 | ks
9.05 | Stěnová mřížka SMU 20, 300x150 , TPJ 48-12-80 | 4 | ks
9.06 | Čtyřhranná mřížka z tahokovu 400x200mm | 4 | ks
9.07 | Ohebné potrubí Ø127mm | 10 | m
9.08 | Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø125mm | 17 | m
| Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø200mm | 12 | m
| Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø225mm | 3 | m
Zařízení č.10 - Větrání místností sociálních zařízení ve 2.NP
( v půdoryse nalevo od schodiště )
10.01 | Ventilátor | 1 | kpl
10.02 | Tlumič hluku Æ200 ( L=900mm) | 1 | ks
10.03 | Samozavírací klapka PVC 250x250mm | 1 | ks
10.04 | Čtyřhranná mřížka z tahokovu 250x250mm | 1 | ks
10.05 | Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu skup.I - tvarové | 1 | m2
10.06 | Potrubí kruhové spiro včetně tvarovekØ250mm | 1 | m
10.07 | Ohebné potrubí Ø250mm | 2 | m
Zařízení č.11 - Větrání místností sociálních zařízení ve 2.NP
( v půdoryse napravo od schodiště)
11.01 | Ventilátor | 1 | kpl
11.02 | Tlumič hluku Æ160 ( L=600mm) | 2 | ks
11.03 | Talířový ventil odvodní KK-125 | 4 | kpl
11.04 | Stěnová mřížka SMU 20, 300x100 , TPJ 48-12-80 | 2 | ks
11.05 | Ohebné potrubí Ø125mm | 2 | m
| Ohebné potrubí Ø160mm | 3 | m
11.06 | Ohebné potrubí Ø127mm | 6 | m
11.07 | Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø125mm | 4 | m
| Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø160mm | 7 | m
11.08 | Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu skup.I - tvarové | 2 | m2
Zařízení č.12 - Větrání místností sociálních zařízení ve 2.NP
( v půdoryse poblíž místnosti rozhlasu )
12.01 | Ventilátor | 1 | kpl
12.02 | Tlumič hluku Æ200 ( L=900mm) | 2 | ks
12.03 | Samozavírací klapka PVC 250x250mm | 1 | ks
12.04 | Čtyřhranná mřížka z tahokovu 250x250mm | 1 | ks
12.05 | Regulační klapka Æ200 | 1 | ks
12.06 | Obdélníková vyústka 200x100, s reg. R3 | 5 | ks
12.07 | Stěnová mřížka SMU 20, 300x150 , TPJ 48-12-80 | 12 | ks
12.08 | Ohebné potrubí Ø250mm | 2 | m
12.09 | Potrubí kruhové spiro včetně tvarovek Ø200mm | 6 | m
12.10 | Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu skup.I - rovné | 2 | m2
| Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu skup.I - tvarové | 9 | m2
Společný materiál
| Materiál na závěsy potrubí,konzoly a jiné podpůrné konstrukce | 2500 | kg
| Spojovací těsnící a drobný montážní materiál | 350 | kg
| Tepelná izolace s mikrobuněčnou strukturou tl.15 mm | 120 | m2
| Tepelná izolace s mikrobuněčnou strukturou tl.25 mm | 380 | m2
| Požární izolace larock 65 ALS 40 mm | 10 | m2
| Pružný deskový materiál pro podložení VTZ jednotky | 3 | m2
| Nátěry přiznaného VTZ potrubí ( RAL dle architekta ) | 500 | m2
| Uvedení do provozu,seřízení,poučení obsluhy | 1 | kpl
| Jeřáb | 1 | kpl
| Lešení | 1 | kpl
| Demontáže starého VZT potrubí | 1 | kpl
| Oplechování tepelně izolovaných VZT potrubí a stříšky nad tlumiči hluku | 220 | m2
| Doprava | 1 | kpl
celkem za položky:
celkem za montáž:
| strana 2 |  |  | celková cena: