Odpověď na dotaz č. 6

Předmět (název)  veřejné zakázky :  „Stavební úpravy vybraných objektů JU“

| Číslo dotazu | Dotazy | Odpovědi |
| --- | --- | --- |
| 6. | objekt 3 - výkaz výměr Budova JU: chci se zeptat jak máme ocenit pol. 116 střešní okna? Podle standartů kvality jsou okna s elektrickým ovládáním , s elektrickou předokenní roletou a kombinace čtyř oken má též zvláštní lemování . Ve výkazu výměr je jen okno střešní 78 x 118 cm standard 766-1 M+S 32 ks. Dále co všechno zahrnuje pol. 150 kabelový kanál s pož. odolností 45min včetně protipožárních ucpávek prostupů 13 m? | - nejedná o standardní střešní okno jako takové, ale o střešní okno specifických ,požadovaných vlastností, uvedených ve standardech pod číslem 766 - 1 a samozřejmě z polohy a počtu jednotlivých oken je nutné nacenit lemování pro vždy spojená čtyři okna. M = montáž S = specifikace. Celkově se jedná o 8 ks čtyřoken spojených vždy v jeden celek. - položka 150 obsahuje kabelový kanál s pož. odolností 45min o délce 13m, včetně 3 průrazů stropními konstrukcemi, včetně 3ks protipožárních ucpávek |

V Českých Budějovicích 18.7.2011

Vyřizuje :  Veronika Lenghardtová