Odpověď na dotaz č. 7

Předmět (název)  veřejné zakázky :  „Stavební úpravy vybraných objektů JU“

| Číslo dotazu | Dotazy | Odpovědi |
| --- | --- | --- |
| 7. | potřebuji upřesnit rozsah prací v oddíle zdravotní instalace k výběrovému řízení (pavilon tělovýchovy). Zatím co výkaz výměr obsahuje pouze kanalizaci a zařizovací předměty, v technické zprávě je uvedeno, že bude vyměněn kompletní ležatý rozvod studené, teplé vody a cirkulace a nově bude proveden rozvod požární vody. | PD včetně technické zprávy je zpracována na celkovou rekonstrukci ZI v objektu, ale předmětem zakázky bude jen částečná rekonstrukce, a to dle výkazu výměr. |

V Českých Budějovicích 19.7.2011

Vyřizuje :  Veronika Lenghardtová