Odpověď na dotaz č. 8

Předmět (název)  veřejné zakázky :  „Stavební úpravy vybraných objektů JU“

| Číslo dotazu | Dotazy | Odpovědi |
| --- | --- | --- |
| 8. | mám dotaz ohledně části 2 - Pavilonu tělovýchovy. 1) V tabulce prvků oken a dveří je uvedeno, že vnější rám a křídlo je v odstínu šedé a vnitřní rám a křídlo je v provedení bílém, v průvodní zprávě je uvedeno stejně. V Technických podmínkách je ale uvedena pouze barva bílá (str. 11). Má být z vnější strany barva šedá a z vnitřní bílá? 2) V tabulce prvků oken a dveří je uvedeno, že útlum vnějšího hluku je min 33 dB. V Technických podmínkách je vzduchová neprůzvučnost 32 dB. Jakou min. hodnotu mají okna splňovat? | 1) Rám a křídla oken z vnější strany budou šedá v odstínu probarveného plastu RAL 7015, zevnitř bílá. 2)Min. hodnota útlumu vnějšího hluku je 33 dB. |

V Českých Budějovicích 21.7.2011

Vyřizuje :  Veronika Lenghardtová